## 数据表
COS-031.12026/05/02 09:14-2026/05/08 17:11
设备型号 | COS-03 |  | 总记录条数 | 1103
设备名称 | 1.1 |  | 导出时间 | 2026-05-08 17:33:42
启动延时 | 0 |  | 最高温度 | 34.7
记录间隔 | 00:30:00 |  | 最低温度 | 5.6
温度上限 | 100.0 |  | 平均温度 | 24.3
温度下限 | -40.0 |  | 最高湿度 | 89.9
湿度上限 | 100.0 |  | 最低湿度 | 23.4
湿度下限 | 39.7 |  | 平均湿度 | 42.7
开始时间 | 2026-05-02 09:14:20
结束时间 | 2026-05-08 17:11:30
序号 | 温度℃ | 湿度% | 日期
1 | 15.4 | 73.6 | 2026-05-02 09:14:20
2 | 16.5 | 69.3 | 2026-05-02 09:32:36
3 | 12.7 | 77.5 | 2026-05-02 10:02:36
4 | 13.3 | 78.8 | 2026-05-02 10:32:36
5 | 13.9 | 76.9 | 2026-05-02 11:02:36
6 | 14.5 | 78.1 | 2026-05-02 11:32:36
7 | 12.9 | 82.4 | 2026-05-02 12:02:36
8 | 12.5 | 83.7 | 2026-05-02 12:32:36
9 | 13.2 | 80.9 | 2026-05-02 13:02:36
10 | 15.7 | 70.2 | 2026-05-02 13:32:36
11 | 15.9 | 67.7 | 2026-05-02 14:02:36
12 | 19.5 | 56.5 | 2026-05-02 14:32:36
13 | 22.7 | 47.3 | 2026-05-02 15:02:36
14 | 19.6 | 51.9 | 2026-05-02 15:32:36
15 | 21.6 | 48.8 | 2026-05-02 16:02:36
16 | 21.2 | 47.9 | 2026-05-02 16:32:36
17 | 20.4 | 49.3 | 2026-05-02 17:02:36
18 | 17.7 | 58.2 | 2026-05-02 17:32:36
19 | 18.6 | 56.5 | 2026-05-02 18:02:36
20 | 17.9 | 58.0 | 2026-05-02 18:32:36
21 | 15.5 | 65.5 | 2026-05-02 19:02:36
22 | 14.6 | 68.4 | 2026-05-02 19:32:36
23 | 14.3 | 69.1 | 2026-05-02 20:02:36
24 | 13.8 | 69.4 | 2026-05-02 20:32:36
25 | 13.4 | 70.4 | 2026-05-02 21:02:36
26 | 13.2 | 73.6 | 2026-05-02 21:32:36
27 | 12.8 | 76.6 | 2026-05-02 22:02:36
28 | 12.7 | 78.4 | 2026-05-02 22:32:36
29 | 12.5 | 78.2 | 2026-05-02 23:02:36
30 | 12.4 | 79.5 | 2026-05-02 23:32:36
31 | 12.0 | 80.6 | 2026-05-03 00:02:36
32 | 11.9 | 81.5 | 2026-05-03 00:32:36
33 | 11.7 | 83.0 | 2026-05-03 01:02:36
34 | 11.6 | 83.5 | 2026-05-03 01:32:36
35 | 11.8 | 81.5 | 2026-05-03 02:02:36
36 | 12.0 | 81.5 | 2026-05-03 02:32:36
37 | 12.1 | 82.4 | 2026-05-03 03:02:36
38 | 12.1 | 83.1 | 2026-05-03 03:32:36
39 | 12.1 | 82.6 | 2026-05-03 04:02:36
40 | 11.9 | 84.9 | 2026-05-03 04:32:36
41 | 11.6 | 87.3 | 2026-05-03 05:02:36
42 | 11.4 | 88.1 | 2026-05-03 05:32:36
43 | 11.3 | 88.7 | 2026-05-03 06:02:36
44 | 11.4 | 89.1 | 2026-05-03 06:32:36
45 | 11.3 | 89.2 | 2026-05-03 07:02:36
46 | 11.3 | 89.4 | 2026-05-03 07:32:36
47 | 9.8 | 84.0 | 2026-05-03 08:02:36
48 | 8.8 | 83.2 | 2026-05-03 08:32:36
49 | 9.1 | 81.1 | 2026-05-03 09:02:36
50 | 8.5 | 82.1 | 2026-05-03 09:32:36
51 | 8.1 | 85.5 | 2026-05-03 10:02:36
52 | 8.2 | 83.7 | 2026-05-03 10:32:36
53 | 7.9 | 83.2 | 2026-05-03 11:02:36
54 | 7.9 | 83.8 | 2026-05-03 11:32:36
55 | 7.9 | 84.5 | 2026-05-03 12:02:36
56 | 7.9 | 84.7 | 2026-05-03 12:32:36
57 | 7.9 | 83.6 | 2026-05-03 13:02:36
58 | 7.8 | 83.8 | 2026-05-03 13:32:36
59 | 8.1 | 81.0 | 2026-05-03 14:02:36
60 | 8.1 | 80.7 | 2026-05-03 14:32:36
61 | 8.5 | 79.9 | 2026-05-03 15:02:36
62 | 8.1 | 82.8 | 2026-05-03 15:32:36
63 | 8.0 | 83.5 | 2026-05-03 16:02:36
64 | 8.8 | 78.7 | 2026-05-03 16:32:36
65 | 8.4 | 79.9 | 2026-05-03 17:02:36
66 | 8.1 | 78.9 | 2026-05-03 17:32:36
67 | 7.5 | 80.0 | 2026-05-03 18:02:36
68 | 7.0 | 81.0 | 2026-05-03 18:32:36
69 | 6.8 | 83.7 | 2026-05-03 19:02:36
70 | 6.6 | 84.6 | 2026-05-03 19:32:36
71 | 6.4 | 85.4 | 2026-05-03 20:02:36
72 | 6.5 | 85.3 | 2026-05-03 20:32:36
73 | 6.4 | 86.1 | 2026-05-03 21:02:36
74 | 6.4 | 84.7 | 2026-05-03 21:32:36
75 | 6.4 | 85.7 | 2026-05-03 22:02:36
76 | 6.6 | 86.9 | 2026-05-03 22:32:36
77 | 6.4 | 85.9 | 2026-05-03 23:02:36
78 | 6.4 | 85.0 | 2026-05-03 23:32:36
79 | 6.3 | 85.1 | 2026-05-04 00:02:36
80 | 6.3 | 86.3 | 2026-05-04 00:32:36
81 | 6.0 | 86.0 | 2026-05-04 01:02:36
82 | 5.8 | 86.4 | 2026-05-04 01:32:36
83 | 5.7 | 85.7 | 2026-05-04 02:02:36
84 | 5.8 | 86.5 | 2026-05-04 02:32:36
85 | 5.8 | 86.5 | 2026-05-04 03:02:36
86 | 5.9 | 86.8 | 2026-05-04 03:32:36
87 | 5.8 | 85.2 | 2026-05-04 04:02:36
88 | 5.8 | 84.9 | 2026-05-04 04:32:36
89 | 5.9 | 85.0 | 2026-05-04 05:02:36
90 | 5.6 | 85.1 | 2026-05-04 05:32:36
91 | 5.8 | 84.6 | 2026-05-04 06:02:36
92 | 5.7 | 85.2 | 2026-05-04 06:32:36
93 | 6.0 | 83.9 | 2026-05-04 07:02:36
94 | 6.2 | 85.0 | 2026-05-04 07:32:36
95 | 6.5 | 83.3 | 2026-05-04 08:02:36
96 | 6.4 | 82.8 | 2026-05-04 08:32:36
97 | 6.7 | 82.6 | 2026-05-04 09:02:36
98 | 8.9 | 76.1 | 2026-05-04 09:32:36
99 | 10.5 | 68.8 | 2026-05-04 10:02:36
100 | 11.7 | 65.1 | 2026-05-04 10:32:36
101 | 11.3 | 65.6 | 2026-05-04 11:02:36
102 | 11.7 | 64.4 | 2026-05-04 11:32:36
103 | 13.3 | 60.1 | 2026-05-04 12:02:36
104 | 13.8 | 57.3 | 2026-05-04 12:32:36
105 | 13.5 | 57.8 | 2026-05-04 13:02:36
106 | 16.0 | 51.4 | 2026-05-04 13:32:36
107 | 15.0 | 54.7 | 2026-05-04 14:02:36
108 | 18.5 | 45.9 | 2026-05-04 14:32:36
109 | 16.7 | 49.5 | 2026-05-04 15:02:36
110 | 15.5 | 53.8 | 2026-05-04 15:32:36
111 | 14.5 | 57.5 | 2026-05-04 16:02:36
112 | 13.7 | 61.8 | 2026-05-04 16:32:36
113 | 13.3 | 64.0 | 2026-05-04 17:02:36
114 | 15.0 | 59.1 | 2026-05-04 17:32:36
115 | 14.0 | 62.4 | 2026-05-04 18:02:36
116 | 13.0 | 65.5 | 2026-05-04 18:32:36
117 | 12.0 | 68.8 | 2026-05-04 19:02:36
118 | 11.0 | 74.1 | 2026-05-04 19:32:36
119 | 10.1 | 77.4 | 2026-05-04 20:02:36
120 | 9.5 | 79.8 | 2026-05-04 20:32:36
121 | 8.7 | 83.2 | 2026-05-04 21:02:36
122 | 8.4 | 85.4 | 2026-05-04 21:32:36
123 | 8.4 | 86.5 | 2026-05-04 22:02:36
124 | 9.0 | 86.1 | 2026-05-04 22:32:36
125 | 8.8 | 85.7 | 2026-05-04 23:02:36
126 | 8.2 | 85.7 | 2026-05-04 23:32:36
127 | 7.9 | 86.8 | 2026-05-05 00:02:36
128 | 7.7 | 87.2 | 2026-05-05 00:32:36
129 | 7.8 | 88.0 | 2026-05-05 01:02:36
130 | 8.2 | 88.3 | 2026-05-05 01:32:36
131 | 8.2 | 88.2 | 2026-05-05 02:02:36
132 | 7.5 | 88.4 | 2026-05-05 02:32:36
133 | 7.7 | 89.7 | 2026-05-05 03:02:36
134 | 7.9 | 89.8 | 2026-05-05 03:32:36
135 | 8.1 | 89.9 | 2026-05-05 04:02:36
136 | 8.3 | 89.7 | 2026-05-05 04:32:36
137 | 8.4 | 89.5 | 2026-05-05 05:02:36
138 | 8.5 | 88.5 | 2026-05-05 05:32:36
139 | 8.6 | 87.9 | 2026-05-05 06:02:36
140 | 8.6 | 87.5 | 2026-05-05 06:32:36
141 | 8.8 | 87.4 | 2026-05-05 07:02:36
142 | 9.1 | 86.5 | 2026-05-05 07:32:36
143 | 10.5 | 81.5 | 2026-05-05 08:02:36
144 | 11.6 | 77.6 | 2026-05-05 08:32:36
145 | 12.7 | 73.6 | 2026-05-05 09:02:36
146 | 13.5 | 69.7 | 2026-05-05 09:32:36
147 | 16.4 | 59.8 | 2026-05-05 10:02:36
148 | 17.9 | 55.3 | 2026-05-05 10:32:36
149 | 18.7 | 53.4 | 2026-05-05 11:02:36
150 | 20.5 | 48.7 | 2026-05-05 11:32:36
151 | 22.5 | 44.6 | 2026-05-05 12:02:36
152 | 23.1 | 42.6 | 2026-05-05 12:32:36
153 | 23.8 | 39.6 | 2026-05-05 12:43:20
154 | 24.0 | 39.6 | 2026-05-05 12:44:20
155 | 23.8 | 39.3 | 2026-05-05 12:45:20
156 | 24.2 | 39.3 | 2026-05-05 12:50:00
157 | 24.4 | 38.5 | 2026-05-05 12:51:00
158 | 24.3 | 39.3 | 2026-05-05 12:52:00
159 | 24.3 | 39.2 | 2026-05-05 12:53:00
160 | 24.2 | 39.6 | 2026-05-05 12:54:30
161 | 24.3 | 38.7 | 2026-05-05 12:55:30
162 | 24.2 | 39.5 | 2026-05-05 12:56:30
163 | 24.1 | 39.4 | 2026-05-05 12:57:50
164 | 24.2 | 38.7 | 2026-05-05 12:58:50
165 | 24.2 | 39.0 | 2026-05-05 12:59:50
166 | 24.1 | 39.3 | 2026-05-05 13:00:50
167 | 24.1 | 39.6 | 2026-05-05 13:04:30
168 | 24.1 | 39.5 | 2026-05-05 13:05:30
169 | 24.1 | 39.4 | 2026-05-05 13:06:40
170 | 24.0 | 39.4 | 2026-05-05 13:07:40
171 | 24.1 | 39.6 | 2026-05-05 13:08:40
172 | 24.2 | 39.6 | 2026-05-05 13:10:20
173 | 24.2 | 39.2 | 2026-05-05 13:11:20
174 | 24.4 | 39.5 | 2026-05-05 13:12:30
175 | 24.4 | 38.4 | 2026-05-05 13:13:30
176 | 24.3 | 38.5 | 2026-05-05 13:14:30
177 | 24.3 | 38.8 | 2026-05-05 13:15:30
178 | 24.3 | 38.2 | 2026-05-05 13:16:30
179 | 24.4 | 37.8 | 2026-05-05 13:17:30
180 | 24.4 | 38.4 | 2026-05-05 13:18:30
181 | 24.3 | 38.1 | 2026-05-05 13:19:30
182 | 24.4 | 38.3 | 2026-05-05 13:20:30
183 | 24.4 | 38.5 | 2026-05-05 13:21:30
184 | 24.4 | 38.1 | 2026-05-05 13:22:30
185 | 24.4 | 38.7 | 2026-05-05 13:23:30
186 | 24.5 | 39.0 | 2026-05-05 13:24:30
187 | 24.5 | 39.1 | 2026-05-05 13:25:30
188 | 24.5 | 38.7 | 2026-05-05 13:26:30
189 | 24.5 | 38.4 | 2026-05-05 13:27:30
190 | 24.6 | 38.5 | 2026-05-05 13:28:30
191 | 24.6 | 38.5 | 2026-05-05 13:29:30
192 | 24.5 | 38.9 | 2026-05-05 13:30:30
193 | 24.6 | 39.3 | 2026-05-05 13:31:30
194 | 24.6 | 39.1 | 2026-05-05 13:32:30
195 | 24.7 | 38.5 | 2026-05-05 13:33:30
196 | 24.7 | 39.2 | 2026-05-05 13:34:30
197 | 24.9 | 39.1 | 2026-05-05 13:35:30
198 | 24.7 | 39.5 | 2026-05-05 13:36:50
199 | 24.7 | 39.1 | 2026-05-05 13:37:50
200 | 24.7 | 39.4 | 2026-05-05 13:38:50
201 | 24.8 | 38.4 | 2026-05-05 13:39:50
202 | 24.9 | 39.0 | 2026-05-05 13:40:50
203 | 24.9 | 38.0 | 2026-05-05 13:41:50
204 | 25.0 | 37.8 | 2026-05-05 13:42:50
205 | 25.1 | 37.7 | 2026-05-05 13:43:50
206 | 25.0 | 37.6 | 2026-05-05 13:44:50
207 | 25.1 | 37.6 | 2026-05-05 13:45:50
208 | 25.2 | 37.6 | 2026-05-05 13:46:50
209 | 25.3 | 37.1 | 2026-05-05 13:47:50
210 | 25.4 | 37.2 | 2026-05-05 13:48:50
211 | 25.4 | 37.2 | 2026-05-05 13:49:50
212 | 25.5 | 37.4 | 2026-05-05 13:50:50
213 | 25.4 | 36.8 | 2026-05-05 13:51:50
214 | 25.4 | 37.0 | 2026-05-05 13:52:50
215 | 25.4 | 36.4 | 2026-05-05 13:53:50
216 | 25.5 | 37.1 | 2026-05-05 13:54:50
217 | 25.6 | 37.2 | 2026-05-05 13:55:50
218 | 25.6 | 36.9 | 2026-05-05 13:56:50
219 | 25.7 | 36.7 | 2026-05-05 13:57:50
220 | 25.8 | 36.4 | 2026-05-05 13:58:50
221 | 25.9 | 36.7 | 2026-05-05 13:59:50
222 | 25.9 | 36.6 | 2026-05-05 14:00:50
223 | 25.9 | 36.4 | 2026-05-05 14:01:50
224 | 25.9 | 36.1 | 2026-05-05 14:02:50
225 | 25.8 | 35.5 | 2026-05-05 14:03:50
226 | 25.8 | 36.2 | 2026-05-05 14:04:50
227 | 25.7 | 36.3 | 2026-05-05 14:05:50
228 | 25.9 | 36.5 | 2026-05-05 14:06:50
229 | 25.9 | 35.6 | 2026-05-05 14:07:50
230 | 25.9 | 35.5 | 2026-05-05 14:08:50
231 | 25.9 | 35.9 | 2026-05-05 14:09:50
232 | 25.9 | 35.9 | 2026-05-05 14:10:50
233 | 26.1 | 35.6 | 2026-05-05 14:11:50
234 | 25.9 | 35.2 | 2026-05-05 14:12:50
235 | 26.0 | 35.4 | 2026-05-05 14:13:50
236 | 26.0 | 35.4 | 2026-05-05 14:14:50
237 | 26.0 | 35.3 | 2026-05-05 14:15:50
238 | 25.9 | 35.6 | 2026-05-05 14:16:50
239 | 25.7 | 35.6 | 2026-05-05 14:17:50
240 | 25.7 | 36.1 | 2026-05-05 14:18:50
241 | 25.6 | 35.9 | 2026-05-05 14:19:50
242 | 25.8 | 35.8 | 2026-05-05 14:20:50
243 | 25.7 | 35.7 | 2026-05-05 14:21:50
244 | 25.7 | 35.8 | 2026-05-05 14:22:50
245 | 25.8 | 35.8 | 2026-05-05 14:23:50
246 | 26.0 | 35.7 | 2026-05-05 14:24:50
247 | 26.1 | 35.2 | 2026-05-05 14:25:50
248 | 26.2 | 35.0 | 2026-05-05 14:26:50
249 | 26.4 | 34.8 | 2026-05-05 14:27:50
250 | 26.6 | 34.4 | 2026-05-05 14:28:50
251 | 26.9 | 34.5 | 2026-05-05 14:29:50
252 | 26.9 | 34.4 | 2026-05-05 14:30:50
253 | 27.0 | 34.7 | 2026-05-05 14:31:50
254 | 27.2 | 35.1 | 2026-05-05 14:32:50
255 | 27.3 | 35.3 | 2026-05-05 14:33:50
256 | 27.4 | 33.8 | 2026-05-05 14:34:50
257 | 27.6 | 33.1 | 2026-05-05 14:35:50
258 | 27.7 | 32.5 | 2026-05-05 14:36:50
259 | 27.9 | 32.9 | 2026-05-05 14:37:50
260 | 28.0 | 32.7 | 2026-05-05 14:38:50
261 | 28.2 | 31.5 | 2026-05-05 14:39:50
262 | 28.3 | 31.7 | 2026-05-05 14:40:50
263 | 28.6 | 31.6 | 2026-05-05 14:41:50
264 | 28.8 | 30.8 | 2026-05-05 14:42:50
265 | 28.8 | 30.1 | 2026-05-05 14:43:50
266 | 28.4 | 30.8 | 2026-05-05 14:44:50
267 | 28.3 | 32.2 | 2026-05-05 14:45:50
268 | 28.3 | 31.1 | 2026-05-05 14:46:50
269 | 28.4 | 30.9 | 2026-05-05 14:47:50
270 | 28.2 | 30.8 | 2026-05-05 14:48:50
271 | 28.1 | 31.3 | 2026-05-05 14:49:50
272 | 27.9 | 32.0 | 2026-05-05 14:50:50
273 | 28.0 | 31.6 | 2026-05-05 14:51:50
274 | 28.0 | 31.4 | 2026-05-05 14:52:50
275 | 28.0 | 32.0 | 2026-05-05 14:53:50
276 | 27.6 | 31.9 | 2026-05-05 14:54:50
277 | 28.0 | 32.4 | 2026-05-05 14:55:50
278 | 28.3 | 32.2 | 2026-05-05 14:56:50
279 | 28.5 | 31.3 | 2026-05-05 14:57:50
280 | 27.8 | 32.3 | 2026-05-05 14:58:50
281 | 28.3 | 32.0 | 2026-05-05 14:59:50
282 | 28.9 | 31.8 | 2026-05-05 15:00:50
283 | 29.3 | 30.3 | 2026-05-05 15:01:50
284 | 29.5 | 29.8 | 2026-05-05 15:02:50
285 | 29.8 | 29.4 | 2026-05-05 15:03:50
286 | 29.6 | 29.8 | 2026-05-05 15:04:50
287 | 29.3 | 30.5 | 2026-05-05 15:05:50
288 | 29.3 | 30.4 | 2026-05-05 15:06:50
289 | 28.5 | 31.4 | 2026-05-05 15:07:50
290 | 28.0 | 32.1 | 2026-05-05 15:08:50
291 | 27.7 | 32.1 | 2026-05-05 15:09:50
292 | 27.8 | 31.6 | 2026-05-05 15:10:50
293 | 28.5 | 31.1 | 2026-05-05 15:11:50
294 | 28.6 | 29.9 | 2026-05-05 15:12:50
295 | 28.7 | 30.4 | 2026-05-05 15:13:50
296 | 28.8 | 30.8 | 2026-05-05 15:14:50
297 | 28.9 | 30.6 | 2026-05-05 15:15:50
298 | 29.2 | 30.8 | 2026-05-05 15:16:50
299 | 29.7 | 29.7 | 2026-05-05 15:17:50
300 | 29.3 | 30.7 | 2026-05-05 15:18:50
301 | 29.9 | 29.6 | 2026-05-05 15:19:50
302 | 30.3 | 29.1 | 2026-05-05 15:20:50
303 | 30.6 | 29.8 | 2026-05-05 15:21:50
304 | 31.0 | 29.0 | 2026-05-05 15:22:50
305 | 31.1 | 28.3 | 2026-05-05 15:23:50
306 | 31.5 | 27.7 | 2026-05-05 15:24:50
307 | 31.6 | 27.0 | 2026-05-05 15:25:50
308 | 31.7 | 27.2 | 2026-05-05 15:26:50
309 | 31.8 | 26.4 | 2026-05-05 15:27:50
310 | 31.9 | 26.2 | 2026-05-05 15:28:50
311 | 32.1 | 26.1 | 2026-05-05 15:29:50
312 | 32.1 | 26.4 | 2026-05-05 15:30:50
313 | 32.1 | 25.4 | 2026-05-05 15:31:50
314 | 32.3 | 25.6 | 2026-05-05 15:32:50
315 | 32.2 | 25.1 | 2026-05-05 15:33:50
316 | 32.2 | 25.5 | 2026-05-05 15:34:50
317 | 32.2 | 25.6 | 2026-05-05 15:35:50
318 | 32.1 | 25.4 | 2026-05-05 15:36:50
319 | 32.0 | 25.8 | 2026-05-05 15:37:50
320 | 32.0 | 25.9 | 2026-05-05 15:38:50
321 | 32.0 | 25.7 | 2026-05-05 15:39:50
322 | 32.0 | 26.1 | 2026-05-05 15:40:50
323 | 32.2 | 25.7 | 2026-05-05 15:41:50
324 | 32.3 | 25.9 | 2026-05-05 15:42:50
325 | 32.1 | 26.0 | 2026-05-05 15:43:50
326 | 32.3 | 25.5 | 2026-05-05 15:44:50
327 | 32.4 | 25.6 | 2026-05-05 15:45:50
328 | 32.6 | 25.8 | 2026-05-05 15:46:50
329 | 32.7 | 25.4 | 2026-05-05 15:47:50
330 | 32.6 | 26.0 | 2026-05-05 15:48:50
331 | 32.9 | 25.5 | 2026-05-05 15:49:50
332 | 32.9 | 24.7 | 2026-05-05 15:50:50
333 | 33.0 | 26.3 | 2026-05-05 15:51:50
334 | 33.0 | 25.4 | 2026-05-05 15:52:50
335 | 32.8 | 25.1 | 2026-05-05 15:53:50
336 | 33.0 | 24.5 | 2026-05-05 15:54:50
337 | 33.0 | 24.8 | 2026-05-05 15:55:50
338 | 33.0 | 25.2 | 2026-05-05 15:56:50
339 | 33.0 | 24.8 | 2026-05-05 15:57:50
340 | 33.1 | 24.2 | 2026-05-05 15:58:50
341 | 33.2 | 24.1 | 2026-05-05 15:59:50
342 | 33.0 | 24.7 | 2026-05-05 16:00:50
343 | 33.1 | 25.2 | 2026-05-05 16:01:50
344 | 32.9 | 25.1 | 2026-05-05 16:02:50
345 | 32.7 | 25.0 | 2026-05-05 16:03:50
346 | 32.2 | 26.0 | 2026-05-05 16:04:50
347 | 31.7 | 26.4 | 2026-05-05 16:05:50
348 | 32.1 | 26.3 | 2026-05-05 16:06:50
349 | 32.3 | 25.4 | 2026-05-05 16:07:50
350 | 32.5 | 25.8 | 2026-05-05 16:08:50
351 | 31.9 | 26.7 | 2026-05-05 16:09:50
352 | 31.3 | 28.0 | 2026-05-05 16:10:50
353 | 31.0 | 28.5 | 2026-05-05 16:11:50
354 | 30.7 | 28.2 | 2026-05-05 16:12:50
355 | 30.5 | 28.1 | 2026-05-05 16:13:50
356 | 30.4 | 27.9 | 2026-05-05 16:14:50
357 | 31.0 | 27.6 | 2026-05-05 16:15:50
358 | 31.4 | 27.2 | 2026-05-05 16:16:50
359 | 31.7 | 26.4 | 2026-05-05 16:17:50
360 | 31.9 | 26.6 | 2026-05-05 16:18:50
361 | 32.2 | 26.1 | 2026-05-05 16:19:50
362 | 32.5 | 25.7 | 2026-05-05 16:20:50
363 | 32.6 | 25.8 | 2026-05-05 16:21:50
364 | 32.8 | 25.7 | 2026-05-05 16:22:50
365 | 32.8 | 26.5 | 2026-05-05 16:23:50
366 | 32.9 | 26.0 | 2026-05-05 16:24:50
367 | 32.8 | 24.8 | 2026-05-05 16:25:50
368 | 32.8 | 25.4 | 2026-05-05 16:26:50
369 | 32.9 | 25.3 | 2026-05-05 16:27:50
370 | 33.0 | 24.7 | 2026-05-05 16:28:50
371 | 33.1 | 25.6 | 2026-05-05 16:29:50
372 | 33.3 | 24.9 | 2026-05-05 16:30:50
373 | 33.3 | 25.1 | 2026-05-05 16:31:50
374 | 31.7 | 26.5 | 2026-05-05 16:32:50
375 | 30.3 | 28.4 | 2026-05-05 16:33:50
376 | 29.6 | 28.5 | 2026-05-05 16:34:50
377 | 28.8 | 29.3 | 2026-05-05 16:35:50
378 | 28.3 | 30.2 | 2026-05-05 16:36:50
379 | 29.5 | 28.6 | 2026-05-05 16:37:50
380 | 29.4 | 28.5 | 2026-05-05 16:38:50
381 | 29.1 | 29.3 | 2026-05-05 16:39:50
382 | 29.9 | 28.0 | 2026-05-05 16:40:50
383 | 29.8 | 28.3 | 2026-05-05 16:41:50
384 | 30.3 | 27.7 | 2026-05-05 16:42:50
385 | 30.6 | 27.5 | 2026-05-05 16:43:50
386 | 30.5 | 26.9 | 2026-05-05 16:44:50
387 | 29.3 | 27.9 | 2026-05-05 16:45:50
388 | 28.4 | 29.3 | 2026-05-05 16:46:50
389 | 27.9 | 30.1 | 2026-05-05 16:47:50
390 | 27.5 | 31.6 | 2026-05-05 16:48:50
391 | 28.2 | 31.0 | 2026-05-05 16:49:50
392 | 29.5 | 28.3 | 2026-05-05 16:50:50
393 | 30.3 | 27.5 | 2026-05-05 16:51:50
394 | 30.9 | 26.9 | 2026-05-05 16:52:50
395 | 31.2 | 26.8 | 2026-05-05 16:53:50
396 | 31.4 | 26.3 | 2026-05-05 16:54:50
397 | 31.7 | 25.9 | 2026-05-05 16:55:50
398 | 32.2 | 25.3 | 2026-05-05 16:56:50
399 | 32.4 | 25.2 | 2026-05-05 16:57:50
400 | 32.5 | 24.7 | 2026-05-05 16:58:50
401 | 32.6 | 24.6 | 2026-05-05 16:59:50
402 | 32.6 | 25.1 | 2026-05-05 17:00:50
403 | 32.7 | 24.3 | 2026-05-05 17:01:50
404 | 32.4 | 25.0 | 2026-05-05 17:02:50
405 | 32.3 | 24.4 | 2026-05-05 17:03:50
406 | 31.8 | 25.2 | 2026-05-05 17:04:50
407 | 31.5 | 25.7 | 2026-05-05 17:05:50
408 | 31.7 | 25.0 | 2026-05-05 17:06:50
409 | 31.3 | 25.6 | 2026-05-05 17:07:50
410 | 29.9 | 26.8 | 2026-05-05 17:08:50
411 | 28.6 | 28.6 | 2026-05-05 17:09:50
412 | 27.7 | 30.7 | 2026-05-05 17:10:50
413 | 26.9 | 32.4 | 2026-05-05 17:11:50
414 | 26.4 | 31.7 | 2026-05-05 17:12:50
415 | 25.8 | 32.7 | 2026-05-05 17:13:50
416 | 25.4 | 33.9 | 2026-05-05 17:14:50
417 | 24.9 | 35.0 | 2026-05-05 17:15:50
418 | 24.5 | 36.1 | 2026-05-05 17:16:50
419 | 24.1 | 36.6 | 2026-05-05 17:17:50
420 | 23.9 | 36.2 | 2026-05-05 17:18:50
421 | 23.6 | 36.8 | 2026-05-05 17:19:50
422 | 23.5 | 37.2 | 2026-05-05 17:20:50
423 | 23.3 | 37.9 | 2026-05-05 17:21:50
424 | 23.5 | 37.4 | 2026-05-05 17:22:50
425 | 24.1 | 36.5 | 2026-05-05 17:23:50
426 | 24.7 | 35.5 | 2026-05-05 17:24:50
427 | 24.9 | 36.7 | 2026-05-05 17:25:50
428 | 25.2 | 34.2 | 2026-05-05 17:26:50
429 | 25.4 | 34.0 | 2026-05-05 17:27:50
430 | 25.5 | 33.6 | 2026-05-05 17:28:50
431 | 25.6 | 34.1 | 2026-05-05 17:29:50
432 | 25.7 | 33.9 | 2026-05-05 17:30:50
433 | 25.7 | 33.7 | 2026-05-05 17:31:50
434 | 25.9 | 33.5 | 2026-05-05 17:32:50
435 | 26.0 | 33.8 | 2026-05-05 17:33:50
436 | 26.1 | 33.0 | 2026-05-05 17:34:50
437 | 26.2 | 32.5 | 2026-05-05 17:35:50
438 | 26.1 | 32.3 | 2026-05-05 17:36:50
439 | 26.0 | 34.6 | 2026-05-05 17:37:50
440 | 26.0 | 34.2 | 2026-05-05 17:38:50
441 | 26.1 | 34.2 | 2026-05-05 17:39:50
442 | 26.3 | 33.3 | 2026-05-05 17:40:50
443 | 26.4 | 32.5 | 2026-05-05 17:41:50
444 | 26.5 | 32.4 | 2026-05-05 17:42:50
445 | 26.7 | 32.6 | 2026-05-05 17:43:50
446 | 26.3 | 32.9 | 2026-05-05 17:44:50
447 | 25.7 | 34.2 | 2026-05-05 17:45:50
448 | 25.1 | 35.4 | 2026-05-05 17:46:50
449 | 25.7 | 35.2 | 2026-05-05 17:47:50
450 | 26.3 | 33.5 | 2026-05-05 17:48:50
451 | 26.6 | 33.1 | 2026-05-05 17:49:50
452 | 26.9 | 33.0 | 2026-05-05 17:50:50
453 | 26.8 | 32.5 | 2026-05-05 17:51:50
454 | 27.1 | 32.6 | 2026-05-05 17:52:50
455 | 25.6 | 35.4 | 2026-05-05 17:53:50
456 | 26.1 | 34.4 | 2026-05-05 17:54:50
457 | 26.6 | 32.6 | 2026-05-05 17:55:50
458 | 26.9 | 33.0 | 2026-05-05 17:56:50
459 | 27.2 | 33.3 | 2026-05-05 17:57:50
460 | 27.4 | 32.8 | 2026-05-05 17:58:50
461 | 27.5 | 31.1 | 2026-05-05 17:59:50
462 | 27.6 | 31.1 | 2026-05-05 18:00:50
463 | 27.6 | 31.8 | 2026-05-05 18:01:50
464 | 27.6 | 32.4 | 2026-05-05 18:02:50
465 | 27.4 | 33.2 | 2026-05-05 18:03:50
466 | 26.9 | 33.3 | 2026-05-05 18:04:50
467 | 26.2 | 34.7 | 2026-05-05 18:05:50
468 | 25.6 | 35.9 | 2026-05-05 18:06:50
469 | 25.3 | 35.1 | 2026-05-05 18:07:50
470 | 24.9 | 34.8 | 2026-05-05 18:08:50
471 | 24.6 | 35.4 | 2026-05-05 18:09:50
472 | 24.5 | 37.8 | 2026-05-05 18:10:50
473 | 24.4 | 37.0 | 2026-05-05 18:11:50
474 | 24.7 | 36.6 | 2026-05-05 18:12:50
475 | 24.9 | 36.4 | 2026-05-05 18:13:50
476 | 24.7 | 36.9 | 2026-05-05 18:14:50
477 | 24.9 | 36.7 | 2026-05-05 18:15:50
478 | 24.1 | 37.7 | 2026-05-05 18:16:50
479 | 23.5 | 39.2 | 2026-05-05 18:17:50
480 | 22.8 | 39.6 | 2026-05-05 18:19:30
481 | 22.5 | 39.5 | 2026-05-05 18:20:30
482 | 22.2 | 39.4 | 2026-05-05 18:21:30
483 | 22.2 | 39.6 | 2026-05-05 18:25:50
484 | 22.3 | 39.6 | 2026-05-05 18:29:00
485 | 19.7 | 47.3 | 2026-05-05 18:59:00
486 | 18.2 | 50.7 | 2026-05-05 19:29:00
487 | 16.9 | 54.7 | 2026-05-05 19:59:00
488 | 16.2 | 56.7 | 2026-05-05 20:29:00
489 | 15.8 | 58.0 | 2026-05-05 20:59:00
490 | 15.3 | 60.1 | 2026-05-05 21:29:00
491 | 15.0 | 62.3 | 2026-05-05 21:59:00
492 | 14.6 | 64.7 | 2026-05-05 22:29:00
493 | 14.3 | 67.0 | 2026-05-05 22:59:00
494 | 14.3 | 66.4 | 2026-05-05 23:29:00
495 | 14.0 | 67.4 | 2026-05-05 23:59:00
496 | 13.8 | 68.9 | 2026-05-06 00:29:00
497 | 13.4 | 71.2 | 2026-05-06 00:59:00
498 | 13.2 | 73.3 | 2026-05-06 01:29:00
499 | 12.9 | 76.0 | 2026-05-06 01:59:00
500 | 12.8 | 78.0 | 2026-05-06 02:29:00
501 | 12.6 | 78.5 | 2026-05-06 02:59:00
502 | 12.3 | 80.5 | 2026-05-06 03:29:00
503 | 12.1 | 82.8 | 2026-05-06 03:59:00
504 | 11.9 | 84.2 | 2026-05-06 04:29:00
505 | 11.7 | 85.8 | 2026-05-06 04:59:00
506 | 11.7 | 86.6 | 2026-05-06 05:29:00
507 | 11.3 | 87.8 | 2026-05-06 05:59:00
508 | 11.2 | 88.3 | 2026-05-06 06:29:00
509 | 11.4 | 88.1 | 2026-05-06 06:59:00
510 | 12.1 | 87.2 | 2026-05-06 07:29:00
511 | 13.0 | 83.7 | 2026-05-06 07:59:00
512 | 14.9 | 75.9 | 2026-05-06 08:29:00
513 | 16.7 | 69.0 | 2026-05-06 08:59:00
514 | 18.8 | 57.8 | 2026-05-06 09:29:00
515 | 20.6 | 49.6 | 2026-05-06 09:59:00
516 | 22.9 | 44.0 | 2026-05-06 10:29:00
517 | 23.5 | 42.3 | 2026-05-06 10:59:00
518 | 24.4 | 41.8 | 2026-05-06 11:29:00
519 | 24.7 | 39.6 | 2026-05-06 11:38:00
520 | 25.1 | 39.4 | 2026-05-06 11:40:00
521 | 25.0 | 39.4 | 2026-05-06 11:41:00
522 | 25.2 | 38.7 | 2026-05-06 11:42:00
523 | 25.3 | 38.3 | 2026-05-06 11:43:00
524 | 25.4 | 37.9 | 2026-05-06 11:44:00
525 | 25.3 | 38.0 | 2026-05-06 11:45:00
526 | 25.3 | 37.9 | 2026-05-06 11:46:00
527 | 25.4 | 38.3 | 2026-05-06 11:47:00
528 | 25.2 | 38.6 | 2026-05-06 11:48:00
529 | 25.3 | 39.3 | 2026-05-06 11:49:30
530 | 25.4 | 39.6 | 2026-05-06 11:50:30
531 | 25.3 | 38.0 | 2026-05-06 11:51:30
532 | 25.3 | 38.9 | 2026-05-06 11:52:30
533 | 25.4 | 38.7 | 2026-05-06 11:53:30
534 | 25.4 | 39.3 | 2026-05-06 11:54:30
535 | 25.5 | 38.4 | 2026-05-06 11:55:30
536 | 25.8 | 37.0 | 2026-05-06 11:56:30
537 | 25.7 | 36.7 | 2026-05-06 11:57:30
538 | 25.8 | 37.3 | 2026-05-06 11:58:30
539 | 25.8 | 37.2 | 2026-05-06 11:59:30
540 | 26.0 | 36.9 | 2026-05-06 12:00:30
541 | 25.7 | 36.6 | 2026-05-06 12:01:30
542 | 25.4 | 37.2 | 2026-05-06 12:02:30
543 | 25.3 | 38.2 | 2026-05-06 12:03:30
544 | 25.1 | 38.7 | 2026-05-06 12:04:30
545 | 24.9 | 39.3 | 2026-05-06 12:05:30
546 | 24.8 | 39.3 | 2026-05-06 12:06:30
547 | 24.5 | 39.5 | 2026-05-06 12:08:00
548 | 25.0 | 39.6 | 2026-05-06 12:09:10
549 | 25.1 | 39.6 | 2026-05-06 12:10:10
550 | 25.4 | 39.2 | 2026-05-06 12:11:10
551 | 25.4 | 39.3 | 2026-05-06 12:12:10
552 | 25.2 | 39.5 | 2026-05-06 12:13:10
553 | 25.3 | 39.5 | 2026-05-06 12:14:10
554 | 25.4 | 39.6 | 2026-05-06 12:15:10
555 | 25.3 | 38.7 | 2026-05-06 12:16:10
556 | 25.4 | 38.0 | 2026-05-06 12:17:10
557 | 25.3 | 38.1 | 2026-05-06 12:18:10
558 | 25.2 | 38.4 | 2026-05-06 12:19:10
559 | 25.3 | 39.2 | 2026-05-06 12:20:30
560 | 25.6 | 37.9 | 2026-05-06 12:21:30
561 | 25.5 | 38.8 | 2026-05-06 12:22:30
562 | 25.6 | 36.9 | 2026-05-06 12:23:30
563 | 25.5 | 37.8 | 2026-05-06 12:24:30
564 | 25.3 | 38.7 | 2026-05-06 12:25:30
565 | 25.1 | 39.1 | 2026-05-06 12:26:30
566 | 25.0 | 39.4 | 2026-05-06 12:27:30
567 | 24.8 | 38.9 | 2026-05-06 12:28:30
568 | 24.9 | 38.2 | 2026-05-06 12:29:30
569 | 25.1 | 38.3 | 2026-05-06 12:30:30
570 | 25.1 | 38.5 | 2026-05-06 12:31:30
571 | 24.8 | 39.6 | 2026-05-06 12:32:30
572 | 24.8 | 38.9 | 2026-05-06 12:33:30
573 | 25.0 | 38.3 | 2026-05-06 12:34:30
574 | 25.2 | 37.7 | 2026-05-06 12:35:30
575 | 25.5 | 36.9 | 2026-05-06 12:36:30
576 | 25.3 | 38.0 | 2026-05-06 12:37:30
577 | 25.2 | 37.7 | 2026-05-06 12:38:30
578 | 25.1 | 37.8 | 2026-05-06 12:39:30
579 | 24.8 | 37.6 | 2026-05-06 12:40:30
580 | 24.8 | 38.0 | 2026-05-06 12:41:30
581 | 24.8 | 38.4 | 2026-05-06 12:42:30
582 | 24.6 | 38.7 | 2026-05-06 12:43:30
583 | 24.5 | 39.5 | 2026-05-06 12:44:30
584 | 24.3 | 39.3 | 2026-05-06 12:53:10
585 | 24.4 | 38.5 | 2026-05-06 12:54:20
586 | 24.3 | 38.2 | 2026-05-06 12:55:20
587 | 24.1 | 39.0 | 2026-05-06 12:56:50
588 | 24.1 | 38.7 | 2026-05-06 12:57:50
589 | 23.9 | 38.9 | 2026-05-06 12:59:00
590 | 23.8 | 39.6 | 2026-05-06 13:00:00
591 | 23.7 | 39.6 | 2026-05-06 13:02:00
592 | 24.3 | 39.6 | 2026-05-06 13:27:40
593 | 24.5 | 38.8 | 2026-05-06 13:28:40
594 | 24.7 | 39.5 | 2026-05-06 13:29:40
595 | 25.2 | 38.3 | 2026-05-06 13:30:40
596 | 25.4 | 37.3 | 2026-05-06 13:31:40
597 | 25.6 | 38.0 | 2026-05-06 13:32:40
598 | 25.8 | 38.5 | 2026-05-06 13:33:40
599 | 26.0 | 37.4 | 2026-05-06 13:34:40
600 | 26.2 | 37.1 | 2026-05-06 13:35:40
601 | 26.3 | 36.4 | 2026-05-06 13:36:40
602 | 26.7 | 35.5 | 2026-05-06 13:37:40
603 | 26.6 | 35.3 | 2026-05-06 13:38:40
604 | 26.4 | 35.1 | 2026-05-06 13:39:40
605 | 26.9 | 35.4 | 2026-05-06 13:40:40
606 | 27.0 | 35.5 | 2026-05-06 13:41:40
607 | 27.1 | 34.9 | 2026-05-06 13:42:40
608 | 27.4 | 34.2 | 2026-05-06 13:43:40
609 | 27.6 | 34.9 | 2026-05-06 13:44:40
610 | 27.8 | 34.5 | 2026-05-06 13:45:40
611 | 28.0 | 33.5 | 2026-05-06 13:46:40
612 | 28.1 | 33.5 | 2026-05-06 13:47:40
613 | 27.7 | 34.3 | 2026-05-06 13:48:40
614 | 27.6 | 33.5 | 2026-05-06 13:49:40
615 | 27.8 | 33.0 | 2026-05-06 13:50:40
616 | 27.9 | 32.6 | 2026-05-06 13:51:40
617 | 28.0 | 32.4 | 2026-05-06 13:52:40
618 | 28.2 | 33.0 | 2026-05-06 13:53:40
619 | 28.0 | 33.0 | 2026-05-06 13:54:40
620 | 28.3 | 33.9 | 2026-05-06 13:55:40
621 | 28.3 | 32.2 | 2026-05-06 13:56:40
622 | 28.2 | 32.0 | 2026-05-06 13:57:40
623 | 28.4 | 31.8 | 2026-05-06 13:58:40
624 | 28.0 | 32.6 | 2026-05-06 13:59:40
625 | 27.7 | 33.2 | 2026-05-06 14:00:40
626 | 27.8 | 33.3 | 2026-05-06 14:01:40
627 | 27.8 | 32.9 | 2026-05-06 14:02:40
628 | 28.0 | 33.3 | 2026-05-06 14:03:40
629 | 27.7 | 32.9 | 2026-05-06 14:04:40
630 | 27.8 | 33.4 | 2026-05-06 14:05:40
631 | 28.0 | 32.9 | 2026-05-06 14:06:40
632 | 28.2 | 33.4 | 2026-05-06 14:07:40
633 | 28.2 | 33.6 | 2026-05-06 14:08:40
634 | 28.3 | 32.6 | 2026-05-06 14:09:40
635 | 28.4 | 32.2 | 2026-05-06 14:10:40
636 | 28.5 | 31.4 | 2026-05-06 14:11:40
637 | 28.7 | 32.0 | 2026-05-06 14:12:40
638 | 28.7 | 32.2 | 2026-05-06 14:13:40
639 | 28.9 | 31.7 | 2026-05-06 14:14:40
640 | 29.0 | 31.2 | 2026-05-06 14:15:40
641 | 29.1 | 31.2 | 2026-05-06 14:16:40
642 | 29.3 | 30.6 | 2026-05-06 14:17:40
643 | 29.4 | 30.9 | 2026-05-06 14:18:40
644 | 29.6 | 30.6 | 2026-05-06 14:19:40
645 | 29.7 | 31.5 | 2026-05-06 14:20:40
646 | 29.7 | 30.7 | 2026-05-06 14:21:40
647 | 29.6 | 30.6 | 2026-05-06 14:22:40
648 | 29.7 | 30.7 | 2026-05-06 14:23:40
649 | 29.8 | 30.7 | 2026-05-06 14:24:40
650 | 29.8 | 31.1 | 2026-05-06 14:25:40
651 | 30.1 | 29.8 | 2026-05-06 14:26:40
652 | 30.0 | 29.7 | 2026-05-06 14:27:40
653 | 30.2 | 30.3 | 2026-05-06 14:28:40
654 | 30.2 | 29.1 | 2026-05-06 14:29:40
655 | 30.2 | 29.0 | 2026-05-06 14:30:40
656 | 30.2 | 28.7 | 2026-05-06 14:31:40
657 | 30.2 | 29.5 | 2026-05-06 14:32:40
658 | 30.3 | 29.3 | 2026-05-06 14:33:40
659 | 30.4 | 29.4 | 2026-05-06 14:34:40
660 | 30.4 | 28.9 | 2026-05-06 14:35:40
661 | 30.7 | 28.4 | 2026-05-06 14:36:40
662 | 30.7 | 28.1 | 2026-05-06 14:37:40
663 | 30.9 | 28.6 | 2026-05-06 14:38:40
664 | 31.0 | 28.2 | 2026-05-06 14:39:40
665 | 31.0 | 27.6 | 2026-05-06 14:40:40
666 | 31.0 | 28.0 | 2026-05-06 14:41:40
667 | 31.1 | 28.2 | 2026-05-06 14:42:40
668 | 31.2 | 28.0 | 2026-05-06 14:43:40
669 | 31.3 | 28.1 | 2026-05-06 14:44:40
670 | 31.4 | 27.5 | 2026-05-06 14:45:40
671 | 31.5 | 26.7 | 2026-05-06 14:46:40
672 | 31.3 | 27.0 | 2026-05-06 14:47:40
673 | 31.2 | 27.1 | 2026-05-06 14:48:40
674 | 31.2 | 27.5 | 2026-05-06 14:49:40
675 | 31.2 | 27.7 | 2026-05-06 14:50:40
676 | 31.3 | 27.8 | 2026-05-06 14:51:40
677 | 31.5 | 27.5 | 2026-05-06 14:52:40
678 | 31.4 | 26.4 | 2026-05-06 14:53:40
679 | 30.5 | 27.7 | 2026-05-06 14:54:40
680 | 30.0 | 27.8 | 2026-05-06 14:55:40
681 | 30.1 | 28.3 | 2026-05-06 14:56:40
682 | 29.8 | 28.8 | 2026-05-06 14:57:40
683 | 30.3 | 27.7 | 2026-05-06 14:58:40
684 | 31.1 | 27.1 | 2026-05-06 14:59:40
685 | 31.3 | 27.1 | 2026-05-06 15:00:40
686 | 31.8 | 27.1 | 2026-05-06 15:01:40
687 | 32.2 | 26.6 | 2026-05-06 15:02:40
688 | 32.5 | 25.9 | 2026-05-06 15:03:40
689 | 31.9 | 26.7 | 2026-05-06 15:04:40
690 | 31.0 | 26.4 | 2026-05-06 15:05:40
691 | 30.8 | 27.0 | 2026-05-06 15:06:40
692 | 30.5 | 26.8 | 2026-05-06 15:07:40
693 | 29.8 | 27.8 | 2026-05-06 15:08:40
694 | 29.3 | 28.4 | 2026-05-06 15:09:40
695 | 29.9 | 28.4 | 2026-05-06 15:10:40
696 | 30.7 | 27.7 | 2026-05-06 15:11:40
697 | 31.0 | 27.0 | 2026-05-06 15:12:40
698 | 31.0 | 27.3 | 2026-05-06 15:13:40
699 | 30.9 | 27.5 | 2026-05-06 15:14:40
700 | 31.0 | 27.4 | 2026-05-06 15:15:40
701 | 31.2 | 27.0 | 2026-05-06 15:16:40
702 | 31.5 | 26.7 | 2026-05-06 15:17:40
703 | 32.2 | 26.2 | 2026-05-06 15:18:40
704 | 31.4 | 27.6 | 2026-05-06 15:19:40
705 | 31.0 | 28.6 | 2026-05-06 15:20:40
706 | 31.1 | 29.1 | 2026-05-06 15:21:40
707 | 31.7 | 26.8 | 2026-05-06 15:22:40
708 | 30.5 | 28.2 | 2026-05-06 15:23:40
709 | 29.6 | 30.1 | 2026-05-06 15:24:40
710 | 29.6 | 29.5 | 2026-05-06 15:25:40
711 | 30.4 | 26.8 | 2026-05-06 15:26:40
712 | 30.8 | 26.9 | 2026-05-06 15:27:40
713 | 30.9 | 27.3 | 2026-05-06 15:28:40
714 | 31.5 | 26.8 | 2026-05-06 15:29:40
715 | 31.7 | 26.4 | 2026-05-06 15:30:40
716 | 31.5 | 27.0 | 2026-05-06 15:31:40
717 | 32.3 | 26.0 | 2026-05-06 15:32:40
718 | 31.7 | 26.7 | 2026-05-06 15:33:40
719 | 32.4 | 26.5 | 2026-05-06 15:34:40
720 | 32.2 | 26.2 | 2026-05-06 15:35:40
721 | 32.5 | 26.4 | 2026-05-06 15:36:40
722 | 33.2 | 26.3 | 2026-05-06 15:37:40
723 | 33.6 | 24.8 | 2026-05-06 15:38:40
724 | 33.8 | 25.4 | 2026-05-06 15:39:40
725 | 33.8 | 25.1 | 2026-05-06 15:40:40
726 | 34.1 | 25.2 | 2026-05-06 15:41:40
727 | 34.2 | 25.0 | 2026-05-06 15:42:40
728 | 34.4 | 24.9 | 2026-05-06 15:43:40
729 | 33.9 | 25.0 | 2026-05-06 15:44:40
730 | 34.1 | 24.9 | 2026-05-06 15:45:40
731 | 34.4 | 24.1 | 2026-05-06 15:46:40
732 | 34.6 | 23.9 | 2026-05-06 15:47:40
733 | 34.6 | 24.1 | 2026-05-06 15:48:40
734 | 34.7 | 24.0 | 2026-05-06 15:49:40
735 | 34.5 | 24.4 | 2026-05-06 15:50:40
736 | 34.6 | 24.5 | 2026-05-06 15:51:40
737 | 33.1 | 25.9 | 2026-05-06 15:52:40
738 | 31.9 | 28.1 | 2026-05-06 15:53:40
739 | 30.8 | 29.1 | 2026-05-06 15:54:40
740 | 30.0 | 30.5 | 2026-05-06 15:55:40
741 | 29.3 | 31.1 | 2026-05-06 15:56:40
742 | 28.9 | 31.9 | 2026-05-06 15:57:40
743 | 28.2 | 32.8 | 2026-05-06 15:58:40
744 | 27.9 | 33.0 | 2026-05-06 15:59:40
745 | 28.1 | 31.6 | 2026-05-06 16:00:40
746 | 28.0 | 32.1 | 2026-05-06 16:01:40
747 | 27.4 | 33.5 | 2026-05-06 16:02:40
748 | 26.9 | 34.4 | 2026-05-06 16:03:40
749 | 26.6 | 35.0 | 2026-05-06 16:04:40
750 | 26.4 | 35.2 | 2026-05-06 16:05:40
751 | 27.5 | 33.9 | 2026-05-06 16:06:40
752 | 29.1 | 31.2 | 2026-05-06 16:07:40
753 | 29.9 | 29.7 | 2026-05-06 16:08:40
754 | 29.7 | 30.5 | 2026-05-06 16:09:40
755 | 29.6 | 30.2 | 2026-05-06 16:10:40
756 | 29.4 | 30.6 | 2026-05-06 16:11:40
757 | 29.4 | 30.6 | 2026-05-06 16:12:40
758 | 29.5 | 30.3 | 2026-05-06 16:13:40
759 | 29.5 | 30.7 | 2026-05-06 16:14:40
760 | 29.7 | 30.7 | 2026-05-06 16:15:40
761 | 30.2 | 29.5 | 2026-05-06 16:16:40
762 | 31.1 | 28.3 | 2026-05-06 16:17:40
763 | 31.8 | 27.5 | 2026-05-06 16:18:40
764 | 32.4 | 26.6 | 2026-05-06 16:19:40
765 | 33.0 | 26.4 | 2026-05-06 16:20:40
766 | 33.3 | 25.8 | 2026-05-06 16:21:40
767 | 33.1 | 25.5 | 2026-05-06 16:22:40
768 | 33.1 | 25.7 | 2026-05-06 16:23:40
769 | 33.2 | 25.6 | 2026-05-06 16:24:40
770 | 33.0 | 25.9 | 2026-05-06 16:25:40
771 | 32.7 | 26.2 | 2026-05-06 16:26:40
772 | 33.3 | 25.6 | 2026-05-06 16:27:40
773 | 33.1 | 25.6 | 2026-05-06 16:28:40
774 | 32.7 | 26.0 | 2026-05-06 16:29:40
775 | 32.5 | 25.9 | 2026-05-06 16:30:40
776 | 32.3 | 25.8 | 2026-05-06 16:31:40
777 | 32.2 | 26.0 | 2026-05-06 16:32:40
778 | 33.0 | 25.7 | 2026-05-06 16:33:40
779 | 33.5 | 25.0 | 2026-05-06 16:34:40
780 | 33.9 | 25.1 | 2026-05-06 16:35:40
781 | 34.2 | 24.3 | 2026-05-06 16:36:40
782 | 34.3 | 24.8 | 2026-05-06 16:37:40
783 | 34.3 | 25.2 | 2026-05-06 16:38:40
784 | 33.9 | 26.2 | 2026-05-06 16:39:40
785 | 33.4 | 26.0 | 2026-05-06 16:40:40
786 | 32.9 | 26.5 | 2026-05-06 16:41:40
787 | 32.3 | 27.6 | 2026-05-06 16:42:40
788 | 32.0 | 27.6 | 2026-05-06 16:43:40
789 | 31.9 | 27.8 | 2026-05-06 16:44:40
790 | 31.5 | 27.1 | 2026-05-06 16:45:40
791 | 31.4 | 27.7 | 2026-05-06 16:46:40
792 | 31.2 | 28.0 | 2026-05-06 16:47:40
793 | 31.2 | 28.7 | 2026-05-06 16:48:40
794 | 30.8 | 28.7 | 2026-05-06 16:49:40
795 | 30.3 | 29.5 | 2026-05-06 16:50:40
796 | 30.1 | 30.1 | 2026-05-06 16:51:40
797 | 30.7 | 29.2 | 2026-05-06 16:52:40
798 | 31.4 | 28.4 | 2026-05-06 16:53:40
799 | 31.9 | 27.6 | 2026-05-06 16:54:40
800 | 32.7 | 26.5 | 2026-05-06 16:55:40
801 | 33.2 | 26.1 | 2026-05-06 16:56:40
802 | 33.0 | 25.8 | 2026-05-06 16:57:40
803 | 33.5 | 25.5 | 2026-05-06 16:58:40
804 | 33.7 | 24.9 | 2026-05-06 16:59:40
805 | 33.9 | 24.4 | 2026-05-06 17:00:40
806 | 33.4 | 25.3 | 2026-05-06 17:01:40
807 | 33.6 | 24.7 | 2026-05-06 17:02:40
808 | 33.3 | 25.2 | 2026-05-06 17:03:40
809 | 33.4 | 25.1 | 2026-05-06 17:04:40
810 | 33.6 | 25.0 | 2026-05-06 17:05:40
811 | 34.0 | 24.3 | 2026-05-06 17:06:40
812 | 34.1 | 24.1 | 2026-05-06 17:07:40
813 | 34.3 | 24.1 | 2026-05-06 17:08:40
814 | 34.2 | 23.9 | 2026-05-06 17:09:40
815 | 34.4 | 24.3 | 2026-05-06 17:10:40
816 | 34.6 | 24.2 | 2026-05-06 17:11:40
817 | 34.6 | 23.7 | 2026-05-06 17:12:40
818 | 34.6 | 24.0 | 2026-05-06 17:13:40
819 | 34.4 | 23.9 | 2026-05-06 17:14:40
820 | 34.4 | 23.8 | 2026-05-06 17:15:40
821 | 34.4 | 23.4 | 2026-05-06 17:16:40
822 | 34.5 | 24.4 | 2026-05-06 17:17:40
823 | 34.5 | 24.2 | 2026-05-06 17:18:40
824 | 34.4 | 23.6 | 2026-05-06 17:19:40
825 | 33.9 | 24.5 | 2026-05-06 17:20:40
826 | 33.8 | 26.0 | 2026-05-06 17:21:40
827 | 33.8 | 25.3 | 2026-05-06 17:22:40
828 | 33.2 | 25.1 | 2026-05-06 17:23:40
829 | 32.7 | 25.4 | 2026-05-06 17:24:40
830 | 32.3 | 26.0 | 2026-05-06 17:25:40
831 | 31.9 | 26.4 | 2026-05-06 17:26:40
832 | 31.6 | 27.0 | 2026-05-06 17:27:40
833 | 31.9 | 27.0 | 2026-05-06 17:28:40
834 | 31.4 | 27.8 | 2026-05-06 17:29:40
835 | 31.1 | 27.4 | 2026-05-06 17:30:40
836 | 30.9 | 27.3 | 2026-05-06 17:31:40
837 | 30.1 | 28.4 | 2026-05-06 17:32:40
838 | 29.4 | 30.7 | 2026-05-06 17:33:40
839 | 29.0 | 30.8 | 2026-05-06 17:34:40
840 | 29.1 | 29.8 | 2026-05-06 17:35:40
841 | 29.2 | 30.2 | 2026-05-06 17:36:40
842 | 29.3 | 30.0 | 2026-05-06 17:37:40
843 | 28.6 | 30.1 | 2026-05-06 17:38:40
844 | 29.0 | 30.1 | 2026-05-06 17:39:40
845 | 30.1 | 28.5 | 2026-05-06 17:40:40
846 | 30.2 | 27.8 | 2026-05-06 17:41:40
847 | 30.4 | 27.2 | 2026-05-06 17:42:40
848 | 31.3 | 26.5 | 2026-05-06 17:43:40
849 | 31.6 | 26.4 | 2026-05-06 17:44:40
850 | 31.6 | 26.3 | 2026-05-06 17:45:40
851 | 31.8 | 26.8 | 2026-05-06 17:46:40
852 | 32.0 | 27.1 | 2026-05-06 17:47:40
853 | 32.0 | 26.3 | 2026-05-06 17:48:40
854 | 32.1 | 25.1 | 2026-05-06 17:49:40
855 | 32.1 | 26.8 | 2026-05-06 17:50:40
856 | 31.5 | 27.4 | 2026-05-06 17:51:40
857 | 31.5 | 27.2 | 2026-05-06 17:52:40
858 | 30.9 | 26.8 | 2026-05-06 17:53:40
859 | 30.9 | 27.6 | 2026-05-06 17:54:40
860 | 31.4 | 27.4 | 2026-05-06 17:55:40
861 | 31.4 | 28.0 | 2026-05-06 17:56:40
862 | 30.5 | 29.2 | 2026-05-06 17:57:40
863 | 30.2 | 29.4 | 2026-05-06 17:58:40
864 | 30.1 | 29.0 | 2026-05-06 17:59:40
865 | 29.5 | 30.0 | 2026-05-06 18:00:40
866 | 29.7 | 29.6 | 2026-05-06 18:01:40
867 | 29.4 | 30.5 | 2026-05-06 18:02:40
868 | 28.6 | 31.1 | 2026-05-06 18:03:40
869 | 27.9 | 30.9 | 2026-05-06 18:04:40
870 | 27.8 | 31.3 | 2026-05-06 18:05:40
871 | 27.5 | 31.9 | 2026-05-06 18:06:40
872 | 26.8 | 32.7 | 2026-05-06 18:07:40
873 | 26.4 | 33.8 | 2026-05-06 18:08:40
874 | 26.0 | 33.7 | 2026-05-06 18:09:40
875 | 25.9 | 35.1 | 2026-05-06 18:10:40
876 | 25.8 | 34.5 | 2026-05-06 18:11:40
877 | 25.7 | 35.5 | 2026-05-06 18:12:40
878 | 26.0 | 34.6 | 2026-05-06 18:13:40
879 | 26.5 | 34.5 | 2026-05-06 18:14:40
880 | 27.0 | 34.2 | 2026-05-06 18:15:40
881 | 27.4 | 32.3 | 2026-05-06 18:16:40
882 | 27.4 | 32.4 | 2026-05-06 18:17:40
883 | 27.1 | 32.1 | 2026-05-06 18:18:40
884 | 26.8 | 34.1 | 2026-05-06 18:19:40
885 | 26.3 | 33.7 | 2026-05-06 18:20:40
886 | 25.7 | 34.4 | 2026-05-06 18:21:40
887 | 25.3 | 36.1 | 2026-05-06 18:22:40
888 | 24.9 | 38.7 | 2026-05-06 18:23:40
889 | 24.6 | 37.7 | 2026-05-06 18:24:40
890 | 24.5 | 37.8 | 2026-05-06 18:25:40
891 | 24.4 | 37.4 | 2026-05-06 18:26:40
892 | 24.4 | 37.0 | 2026-05-06 18:27:40
893 | 24.4 | 36.6 | 2026-05-06 18:28:40
894 | 24.3 | 37.4 | 2026-05-06 18:29:40
895 | 24.5 | 36.8 | 2026-05-06 18:30:40
896 | 25.3 | 35.6 | 2026-05-06 18:31:40
897 | 26.0 | 34.3 | 2026-05-06 18:32:40
898 | 26.4 | 32.9 | 2026-05-06 18:33:40
899 | 26.7 | 33.0 | 2026-05-06 18:34:40
900 | 27.0 | 33.0 | 2026-05-06 18:35:40
901 | 27.1 | 33.7 | 2026-05-06 18:36:40
902 | 27.2 | 33.4 | 2026-05-06 18:37:40
903 | 27.2 | 32.8 | 2026-05-06 18:38:40
904 | 27.2 | 32.2 | 2026-05-06 18:39:40
905 | 27.1 | 33.5 | 2026-05-06 18:40:40
906 | 27.2 | 33.2 | 2026-05-06 18:41:40
907 | 27.1 | 33.5 | 2026-05-06 18:42:40
908 | 27.1 | 33.0 | 2026-05-06 18:43:40
909 | 27.1 | 33.6 | 2026-05-06 18:44:40
910 | 26.9 | 33.6 | 2026-05-06 18:45:40
911 | 26.8 | 33.7 | 2026-05-06 18:46:40
912 | 26.4 | 35.6 | 2026-05-06 18:47:40
913 | 25.8 | 35.7 | 2026-05-06 18:48:40
914 | 25.1 | 36.8 | 2026-05-06 18:49:40
915 | 24.7 | 38.1 | 2026-05-06 18:50:40
916 | 24.3 | 37.7 | 2026-05-06 18:51:40
917 | 24.1 | 38.0 | 2026-05-06 18:52:40
918 | 23.7 | 38.4 | 2026-05-06 18:53:40
919 | 23.4 | 39.0 | 2026-05-06 18:54:40
920 | 22.9 | 39.6 | 2026-05-06 18:57:10
921 | 20.7 | 43.0 | 2026-05-06 19:27:10
922 | 19.5 | 46.5 | 2026-05-06 19:57:10
923 | 18.5 | 50.1 | 2026-05-06 20:27:10
924 | 17.9 | 53.4 | 2026-05-06 20:57:10
925 | 17.3 | 56.0 | 2026-05-06 21:27:10
926 | 16.8 | 59.0 | 2026-05-06 21:57:10
927 | 16.3 | 61.1 | 2026-05-06 22:27:10
928 | 16.1 | 60.1 | 2026-05-06 22:57:10
929 | 15.9 | 60.2 | 2026-05-06 23:27:10
930 | 15.7 | 62.4 | 2026-05-06 23:57:10
931 | 14.9 | 66.3 | 2026-05-07 00:27:10
932 | 14.4 | 70.2 | 2026-05-07 00:57:10
933 | 13.9 | 72.2 | 2026-05-07 01:27:10
934 | 13.5 | 73.9 | 2026-05-07 01:57:10
935 | 13.1 | 76.1 | 2026-05-07 02:27:10
936 | 12.8 | 77.5 | 2026-05-07 02:57:10
937 | 12.5 | 77.6 | 2026-05-07 03:27:10
938 | 12.2 | 78.2 | 2026-05-07 03:57:10
939 | 11.9 | 78.7 | 2026-05-07 04:27:10
940 | 11.7 | 79.1 | 2026-05-07 04:57:10
941 | 11.6 | 79.9 | 2026-05-07 05:27:10
942 | 11.3 | 81.3 | 2026-05-07 05:57:10
943 | 11.2 | 80.9 | 2026-05-07 06:27:10
944 | 11.4 | 80.1 | 2026-05-07 06:57:10
945 | 11.6 | 78.9 | 2026-05-07 07:27:10
946 | 12.8 | 75.8 | 2026-05-07 07:57:10
947 | 14.0 | 72.1 | 2026-05-07 08:27:10
948 | 15.6 | 66.2 | 2026-05-07 08:57:10
949 | 17.3 | 61.5 | 2026-05-07 09:27:10
950 | 20.0 | 53.5 | 2026-05-07 09:57:10
951 | 21.5 | 46.8 | 2026-05-07 10:27:10
952 | 20.1 | 49.7 | 2026-05-07 10:57:10
953 | 22.0 | 45.0 | 2026-05-07 11:27:10
954 | 24.1 | 39.5 | 2026-05-07 11:55:50
955 | 24.9 | 39.3 | 2026-05-07 12:01:40
956 | 25.0 | 39.4 | 2026-05-07 12:02:40
957 | 25.2 | 39.3 | 2026-05-07 12:03:40
958 | 25.2 | 39.0 | 2026-05-07 12:04:40
959 | 25.5 | 38.6 | 2026-05-07 12:05:40
960 | 25.1 | 39.0 | 2026-05-07 12:06:40
961 | 25.2 | 38.6 | 2026-05-07 12:07:40
962 | 25.2 | 38.3 | 2026-05-07 12:08:40
963 | 24.8 | 38.5 | 2026-05-07 12:09:40
964 | 23.8 | 39.4 | 2026-05-07 12:15:20
965 | 23.7 | 39.6 | 2026-05-07 12:17:00
966 | 24.3 | 39.5 | 2026-05-07 12:45:20
967 | 24.4 | 39.3 | 2026-05-07 12:47:30
968 | 24.6 | 39.2 | 2026-05-07 12:48:30
969 | 24.8 | 39.6 | 2026-05-07 12:49:30
970 | 24.7 | 39.4 | 2026-05-07 12:50:30
971 | 24.7 | 38.6 | 2026-05-07 12:51:30
972 | 24.8 | 39.1 | 2026-05-07 12:52:40
973 | 25.0 | 37.3 | 2026-05-07 12:53:40
974 | 25.1 | 38.0 | 2026-05-07 12:54:40
975 | 25.2 | 37.9 | 2026-05-07 12:55:40
976 | 25.2 | 38.2 | 2026-05-07 12:56:40
977 | 25.1 | 38.9 | 2026-05-07 12:57:40
978 | 24.9 | 37.8 | 2026-05-07 12:58:40
979 | 24.8 | 38.7 | 2026-05-07 12:59:40
980 | 24.7 | 39.6 | 2026-05-07 13:00:40
981 | 24.6 | 38.7 | 2026-05-07 13:01:40
982 | 24.4 | 39.6 | 2026-05-07 13:02:40
983 | 24.5 | 39.5 | 2026-05-07 13:03:40
984 | 24.7 | 39.4 | 2026-05-07 13:06:10
985 | 24.9 | 39.5 | 2026-05-07 13:07:20
986 | 25.1 | 38.0 | 2026-05-07 13:08:20
987 | 25.1 | 38.2 | 2026-05-07 13:09:20
988 | 25.0 | 38.4 | 2026-05-07 13:10:20
989 | 25.1 | 38.4 | 2026-05-07 13:11:20
990 | 25.4 | 37.9 | 2026-05-07 13:12:20
991 | 25.5 | 38.2 | 2026-05-07 13:13:20
992 | 25.7 | 37.7 | 2026-05-07 13:14:20
993 | 26.0 | 37.2 | 2026-05-07 13:15:20
994 | 26.1 | 36.8 | 2026-05-07 13:16:20
995 | 26.1 | 36.4 | 2026-05-07 13:17:20
996 | 26.1 | 36.0 | 2026-05-07 13:18:20
997 | 26.3 | 36.1 | 2026-05-07 13:19:20
998 | 26.4 | 35.3 | 2026-05-07 13:20:20
999 | 26.8 | 35.9 | 2026-05-07 13:21:20
1000 | 27.0 | 35.1 | 2026-05-07 13:22:20
1001 | 26.7 | 36.0 | 2026-05-07 13:23:20
1002 | 26.7 | 34.6 | 2026-05-07 13:24:20
1003 | 26.4 | 35.7 | 2026-05-07 13:25:20
1004 | 26.1 | 35.3 | 2026-05-07 13:26:20
1005 | 26.0 | 37.0 | 2026-05-07 13:27:20
1006 | 25.8 | 37.1 | 2026-05-07 13:28:20
1007 | 25.7 | 37.4 | 2026-05-07 13:29:20
1008 | 25.6 | 37.1 | 2026-05-07 13:30:20
1009 | 25.7 | 37.1 | 2026-05-07 13:31:20
1010 | 25.7 | 38.0 | 2026-05-07 13:32:20
1011 | 25.8 | 38.1 | 2026-05-07 13:33:20
1012 | 25.8 | 37.7 | 2026-05-07 13:34:20
1013 | 25.8 | 37.4 | 2026-05-07 13:35:20
1014 | 25.9 | 35.8 | 2026-05-07 13:36:20
1015 | 25.8 | 36.9 | 2026-05-07 13:37:20
1016 | 25.5 | 37.9 | 2026-05-07 13:38:20
1017 | 25.5 | 37.7 | 2026-05-07 13:39:20
1018 | 25.3 | 37.0 | 2026-05-07 13:40:20
1019 | 25.3 | 37.3 | 2026-05-07 13:41:20
1020 | 25.3 | 38.0 | 2026-05-07 13:42:20
1021 | 25.2 | 38.1 | 2026-05-07 13:43:20
1022 | 25.4 | 38.2 | 2026-05-07 13:44:20
1023 | 25.7 | 38.7 | 2026-05-07 13:45:20
1024 | 26.0 | 38.3 | 2026-05-07 13:46:20
1025 | 26.1 | 37.8 | 2026-05-07 13:47:20
1026 | 26.4 | 37.2 | 2026-05-07 13:48:20
1027 | 26.5 | 37.3 | 2026-05-07 13:49:20
1028 | 26.4 | 37.2 | 2026-05-07 13:50:20
1029 | 26.3 | 37.0 | 2026-05-07 13:51:20
1030 | 26.7 | 36.9 | 2026-05-07 13:52:20
1031 | 26.9 | 36.3 | 2026-05-07 13:53:20
1032 | 27.3 | 36.0 | 2026-05-07 13:54:20
1033 | 27.8 | 35.7 | 2026-05-07 13:55:20
1034 | 28.1 | 34.9 | 2026-05-07 13:56:20
1035 | 28.0 | 34.6 | 2026-05-07 13:57:20
1036 | 27.7 | 34.9 | 2026-05-07 13:58:20
1037 | 27.5 | 34.8 | 2026-05-07 13:59:20
1038 | 27.3 | 34.6 | 2026-05-07 14:00:20
1039 | 27.0 | 35.9 | 2026-05-07 14:01:20
1040 | 26.8 | 37.0 | 2026-05-07 14:02:20
1041 | 26.6 | 36.9 | 2026-05-07 14:03:20
1042 | 26.3 | 36.1 | 2026-05-07 14:04:20
1043 | 26.1 | 36.5 | 2026-05-07 14:05:20
1044 | 25.9 | 37.4 | 2026-05-07 14:06:20
1045 | 25.6 | 38.5 | 2026-05-07 14:07:20
1046 | 25.3 | 39.3 | 2026-05-07 14:08:20
1047 | 25.2 | 38.6 | 2026-05-07 14:09:20
1048 | 24.9 | 39.5 | 2026-05-07 14:10:20
1049 | 24.6 | 39.6 | 2026-05-07 14:11:30
1050 | 21.8 | 45.7 | 2026-05-07 14:41:30
1051 | 20.4 | 50.3 | 2026-05-07 15:11:30
1052 | 21.0 | 49.0 | 2026-05-07 15:41:30
1053 | 19.2 | 60.5 | 2026-05-07 16:11:30
1054 | 18.8 | 64.2 | 2026-05-07 16:41:30
1055 | 19.2 | 59.6 | 2026-05-07 17:11:30
1056 | 18.4 | 62.4 | 2026-05-07 17:41:30
1057 | 17.5 | 64.1 | 2026-05-07 18:11:30
1058 | 17.0 | 62.1 | 2026-05-07 18:41:30
1059 | 16.3 | 63.2 | 2026-05-07 19:11:30
1060 | 15.7 | 65.8 | 2026-05-07 19:41:30
1061 | 15.0 | 69.4 | 2026-05-07 20:11:30
1062 | 14.9 | 71.5 | 2026-05-07 20:41:30
1063 | 14.7 | 72.1 | 2026-05-07 21:11:30
1064 | 14.3 | 73.7 | 2026-05-07 21:41:30
1065 | 14.0 | 74.3 | 2026-05-07 22:11:30
1066 | 14.0 | 73.2 | 2026-05-07 22:41:30
1067 | 14.0 | 73.0 | 2026-05-07 23:11:30
1068 | 14.1 | 70.6 | 2026-05-07 23:41:30
1069 | 13.6 | 71.2 | 2026-05-08 00:11:30
1070 | 13.3 | 72.1 | 2026-05-08 00:41:30
1071 | 13.2 | 72.2 | 2026-05-08 01:11:30
1072 | 13.3 | 71.8 | 2026-05-08 01:41:30
1073 | 13.5 | 68.7 | 2026-05-08 02:11:30
1074 | 13.6 | 73.2 | 2026-05-08 02:41:30
1075 | 13.3 | 75.7 | 2026-05-08 03:11:30
1076 | 12.5 | 81.8 | 2026-05-08 03:41:30
1077 | 11.9 | 85.0 | 2026-05-08 04:11:30
1078 | 11.5 | 86.1 | 2026-05-08 04:41:30
1079 | 11.3 | 85.2 | 2026-05-08 05:11:30
1080 | 10.9 | 85.2 | 2026-05-08 05:41:30
1081 | 10.6 | 85.4 | 2026-05-08 06:11:30
1082 | 10.7 | 86.2 | 2026-05-08 06:41:30
1083 | 10.6 | 85.7 | 2026-05-08 07:11:30
1084 | 10.6 | 86.1 | 2026-05-08 07:41:30
1085 | 10.8 | 86.7 | 2026-05-08 08:11:30
1086 | 10.8 | 85.5 | 2026-05-08 08:41:30
1087 | 10.8 | 85.2 | 2026-05-08 09:11:30
1088 | 11.3 | 83.6 | 2026-05-08 09:41:30
1089 | 10.9 | 83.0 | 2026-05-08 10:11:30
1090 | 11.7 | 81.4 | 2026-05-08 10:41:30
1091 | 12.1 | 82.0 | 2026-05-08 11:11:30
1092 | 12.1 | 82.6 | 2026-05-08 11:41:30
1093 | 12.6 | 81.3 | 2026-05-08 12:11:30
1094 | 12.9 | 78.0 | 2026-05-08 12:41:30
1095 | 13.1 | 77.6 | 2026-05-08 13:11:30
1096 | 13.4 | 77.5 | 2026-05-08 13:41:30
1097 | 14.1 | 75.9 | 2026-05-08 14:11:30
1098 | 14.1 | 75.1 | 2026-05-08 14:41:30
1099 | 13.5 | 73.7 | 2026-05-08 15:11:30
1100 | 13.5 | 73.5 | 2026-05-08 15:41:30
1101 | 13.4 | 73.7 | 2026-05-08 16:11:30
1102 | 13.3 | 74.0 | 2026-05-08 16:41:30
1103 | 13.4 | 73.9 | 2026-05-08 17:11:30